湖 南 科 技 学 院

招

标

文

件

采购项目：湖南科技学院2022年空调拆机及支架更换服务

项目编号: XKY-CG2022012

采购形式：公开招标

采 购 人：湖南科技学院

二○二二年六月

第一章  招标公告

受湖南科技学院的委托，湖南科技学院采购中心对湖南科技学院2022年空调拆机及支架更换服务采购进行公开招标，现将采购事项公告如下：

一、项目慨况：

1.项目名称：湖南科技学院2022年空调拆机及支架更换服务

2.项目编号：XKY-CG2022012

3.采购方式：公开招标

4.采购预算及内容：

| 采购内容 | 采购数量 | 采购预算 |
| --- | --- | --- |
| 空调拆机及支架更换 | 1批 | 60000元 |
| 注：服务清单见招标文件第三章 |  |  |

二、投标人的资格要求：

1.投标人的基本资格条件：应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.特定资格条件： 投标人具有《高处作业许可证》，提供通过复印件。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。

4.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。

5.列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与本次采购活动。

6.本次招标不接受联合体投标。

三、招标文件的获取：

各投标人于递交投标文件截止之日前，在湖南科技学院（http://cgzx.huse.cn/cggg/）采购公告进行网上下载招标文件。通过网络下载，其招标文件与备案的书面招标文件具有同等法律效力。

四、定标方式：现场报价，采用最低评标价法。

### 五、投标截止时间和开标时间及地点

1.提交投标文件的截止时间：2022年06月20日 10:00（北京时间）

2.提交投标文件地点：湖南科技学院院行政办公楼303评标室。

3.开标时间：2022年06月20日 10:00（北京时间）

4.开标地点：湖南科技学院院行政办公楼303评标室。

六、联系方式：

采购人：湖南科技学院

联系人：朱老师 联系电话：0746-6382593

采购代理机构：湖南科技学院采购中心

联系人：邓老师 联系电话：0746-6388315

十、采购监督管理部门：

湖南科技学院纪检监察处   监督电话：0746-6381404

第二章 招标须知

一、招标项目：湖南科技学院2022年空调拆机及支架更换服务

二、项目编号：XKY-CG2022012

三、采购内容：

| 序号 | 空调型号 | 数量 | 服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5P | 14 | 须将空调移机并更换加厚不锈钢支架 |
| 2 | 3P | 81 |  |
| 3 | 5P | 31 |  |
| 4 | 防盗网开活动窗户 | 28 | 见采购需求相关要求 |

四、评标方式：采用最低评标价法，即满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标人。

五、项目完成时间及付款方式：本项目在签订合同后30日内完成，项目完工经采购人验收合格后方可结算，中标人在付款前须提供增值税普通发票，采购人按合同约定向招标人支付服务款。

六、履约保证金：中标金额的4%，签定采购合同前中标人向采购人交纳，项目完工后，经采购人确认无违约事项，采购人将履约保证金不计息一次性退还给中标人。

七、特定情形：当通过资格性及符合性审查的有效供应商数量等于两家时，采购人有权对该两家供应商进行价格谈判，谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在采购小组规定时间内提交最后报价。

八、特别要求

1.本项目采购活动结束后，需在湖南省政府采购电子卖场完成采购流程，即：采购人按中标金额在电子卖场对中标供应商发起直购。

2.中标供应商在本项目中标公告发布15日内，必须完成入驻湖南省政府采购电子卖场事宜，并将本项目采购的内容（商品类目：空调维保服务）上架至电子卖场，商品上架后方能签订合同。超过15日未按要求入驻电子卖场的视为自动放弃中标资格。

3.结算流程：采购人在湖南省电子卖场按本次中标金额对中标供应商发起直购，在完成电子卖场采购流程后，按合同相关约定履行报账程序。

九、响应文件的组成

1.投标函（自拟）

2.报价一览表

3.供应商的资格证明资料（包括施工人员高处作业证明资料）

4.法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

5.参加本次采购活动前3年内没有重大违法记录的书面声明

6.项目实施方案：包括项目实施进度安排、实施技术力量（提供作业人员名单及高处作业证）、质量保证承诺、安全作业方案等。

7.招标文件要求提供的相关材料及供应商认为需提供的其它资料。

8.投标文件一正二副（须密封），招标文件封面注明正副本，写明投标人单位名称并加盖投标人单位公章。

9.开标前，采购人对参与投标的供应商进行资格审查，资格审查未通过及未按以上要求提供相关证明材料的供应商，采购人有权拒绝其参与本项目的报价。

第三章 采购需求

一、作业人员要求

投标人的作业人员必须具有高空作业资格且购买了保险，开标时须提供高空作业证及意外保险证明资料，相关证件及保险须在有效期内，详见下表：

| 序号 | 施工人员姓名 | 是否有特种作业操作证（高处作业） | 是否已购买 XX保险 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3... |  |  |  |  |

注：以上施工人员必须为本项目实际作业人员。

二、材料要求

投标人在竞标前须实地查看施工现场并在开标现场提供支架样品，样品尺寸材质须满足以下要求：

1.1.5p空调不锈钢架厚度不低于1.6mm,横担长度不少于74cm。

2.3p空调不锈钢支架厚度不低于1.8mm,横担长度不少于110cm。

3.5p空调不锈钢支架厚度不低于2.5mm，横担长度不少于130cm。

4.固定空调支架必须用国标不锈钢膨胀螺丝（10*100以上）长度不低于10cm，数量1.5-3P不低于六个，5匹支架不低于八个。

注：开标时未提供样品或提供样品未满足以上标准的，采购人有权拒绝其参与本项目的报价。

三、作业要求：中标人施工前须对空调进行试机，试机或施工过程中导致铜管或其他部件损坏导致空调故障，产生的维修费用由中标方承担。

四、售后服务：验收合格后质保六年，不得出现脱落、破损等现象。否则导致外机设备发生坠落造成的一切安全责任事故及损失均由投标方负责。

第四章  报价一览表

项目名称：湖南科技学院2022年空调拆机及支架更换服务

| 序号 | 空调型号 | 数量 | 移机工时费 | 加厚不锈钢支架 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5P | 14个 |  |  |  |
| 2 | 3P | 81个 |  |  |  |
| 3 | 5P | 31个 |  |  |  |
| 4 | 防盗网开活动窗户 | 28个 |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |

注：

1.本次报价最高限价为60000元，以总价报价最低者确定为中标人，超出最高限价的报价视为无效报价。

2.项目完成后，经采购人验收合格后，以此表单价按实结算。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

单  位  地  址：

联  系  电  话：

年    月    日

第五章 合 同

空调拆机及支架更换服务合同

合同编号：

甲方：湖南科技学院

乙方：

依据《中华人民共和国民法典》及相关法律规定，甲乙双方经充分友好协商，就甲方现有空调拆机及支架更换事宜达成一致意见，同意签订本协议，以便双方共同遵守。

1、乙方安排的施工人员必须具备空调移机维修和高空作业资质的专业维修人员，且施工人员全部购买了意外险等各类保险，维修途中或维修期间发生的一切人身安全事故，均由乙方负责，并承担由此产生的责任和所有费用，甲方只负责提供保险理赔时的相关证明材料。

2、甲方提供需要移机更换支架的数量及具体位置，乙方严格按甲方的要求施工,签订合同30日内完成所有拆机及支架更换工作。逾期未完成的，每逾期一天甲方有权扣罚500元作为违约金。

3、维修人员要求统一着装，仪表整洁，佩戴工作证，使用规范的服务用语，遵守学校规章制度。乙方必须监督其维修人员为甲方提供高质量、精细的行业标准化空调维保服务。对属乙方操作失误、处理不当、违反规程等原因造成故障范围扩大，甲方有权索赔。

4、施工前需对空调进行试机。试机或施工过程中导致铜管或其他部件损坏导致空调故障，产生的维修费用由投标方承担。

5、材质需满足以下要求：（1）1.5p不锈钢架厚度不低于1.6mm,横担长度不少于74cm。（2）3p不锈钢支架厚度不低于1.8mm,横担长度不少于110cm。（3）5p不锈钢支架厚度不低于2.5mm，横担长度不少于130cm。（4）固定空调支架必须用国标不锈钢膨胀螺丝（10*100以上）长度不低于10cm，数量1.5-3P不低于六个，5匹支架不低于八个。

6、移机期间需更换零配件及材料需经甲方同意，维修完毕后，乙方负责清理现场，提交替换下来的零配件及材料给甲方。

7、验收合格后质保六年，不得出现脱落、破损等现象。否则导致外机设备发生坠落造成的一切安全责任事故及损失均由投标方负责。

8、结算方式。经甲方验收合格后，乙方开具发票到计财处结算。（此笔业务款需2022年10月份结算，结算前提供增值税普通发票）

9、存在以下情况之一甲方有权以书面形式通知乙方终止合同：

1）乙方履约期间维保项目没有按期、按质、按要求全面履行的；

2）乙方更换零配件及材料发生以次充好、虚报数量等不诚信行为的；

3）服务态度差，用户不满意的。

4）乙方转包工程或聘请没有资质的人员施工的。

10、因不可抗力原因导致无法履行合同，任何一方有权在书面通知对方后终止合同。

11、其他未尽事宜双方另行协商。

12、本协议一式柒份，甲方执陆份，乙方执一份，具有同等法律效力，双方签字盖章生效。有效期至    年  月  日。

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

法定代表人(签字)：                  法定代表人(签字)：

委托代理人（签字）：                 委托代理人（签字）：

年      月       日

第六章 投标人资格证明材料

## 一、营业执照复印件 、操作人员《特种作业操作证（高处作业）》复印件

## 二、法定代表人（单位负责人）身份证明(格式)

供应商名称：

统一社会信用代码：

注册地址：

姓名：       ，性别：   ，年龄：     ，职务：       ，系             （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

| 身份证（正面）复印件 | 身份证（反面）复印件 |
| --- | --- |

供应商名称(盖单位公章)：

日期：               年      月     日

## 三、授权委托书(格式)

本人          （姓名、职务）系                         （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出谈判（如可能）；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                     。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

| 身份证（正面）复印件 | 身份证（反面）复印件 |
| --- | --- |

注：供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的提供。

供应商名称(盖单位公章)：

法定代表人（单位负责人）（签字或印章）：

授权的代理人（签字或印章）：

日期：               年      月     日

## 四、供应商资格声明(格式)

致                 ：

按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和                 (项目名称)邀请公告的规定，我单位郑重声明如下：

- 我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为：             ，全称为                          ，统一社会信用代码为              ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。

五、我单位在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”金额标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”金额标准另有规定的，从其规定。

供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

注：第三条“良好的商业信誉”是指供应商经营状况良好，无本承诺函第九条情形。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或印章）：

日期：       年  月  日

- 五、参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

致                     ：

我单位在参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有政府采购法第二十二条第一款第（五）项所称重大违法记录，包括：

一、我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到行政处罚，但警告和罚款额在3万元以下的行政处罚除外；

二、我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到刑事处罚。

特此声明！

供应商名称（单位公章）：

法定代表人（签字）：

日期：         年        月       日